## Sheet1
辽宁省地源热泵信息管理系统 | [9 empty] | 说明：在此处的示例中，我用红色字体列举了每一个菜单下面子菜单应该包括的内容，具体格式不必完全按照这样去进行，但是要确保内容没有变化。有问题及时沟通。
项目统计 |  | 沈阳地源热泵项目 |  |  |  |  | 项目总数 |  | 得到数值A
沈阳
| 大连 | 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 建筑类型 | 热泵类型 | 建筑面积 | 竣工时间
鞍山
| 抚顺 | 1
| 本溪 | 2
| 丹东 | 3
| 锦州 | 4
| 营口 | 5
| 阜新 | 6
| 辽阳 | 7
| 朝阳 | 8
| 盘锦 | 9
| 铁岭 | ……
葫芦岛
昌图
绥中
项目查询
按照名称
按照地址
按竣工时间
按热泵类型
数据入库
系统评价
常规能源替代量
| 环境效益 | [8 empty] | 辽宁省地源热泵信息管理系统
经济效益
机组COP、EER
热泵系统COP、EER
| 总评 | [8 empty] | 用户登陆 |  | 快速注册
数据打印
[10 empty] | 用户名 |  | 用户名 |  |  |  | 填充背景图片
[10 empty] | 密码 |  | 密码
[10 empty] | 登陆 |  | 确认密码
辽宁省地源热泵信息管理系统
单位名称
单位地址
项目统计 |  | 按照名称查询
| 沈阳 | [10 empty] | 联系方式
大连
| 鞍山 | 项目名称 |  |  |  | 地区 |  | 查找 |  |  |  | 提交 |  | 关闭
抚顺
| 本溪 | 查询结果 符合要求的项目数：
丹东
| 锦州 | 序号 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 辽宁省地源热泵信息管理系统
| 营口 | 市县
| 阜新 | 项目名称
| 辽阳 | 项目地址
| 朝阳 | 项目类型 | [7 empty] | 项目统计 |  | 按照名称查询
| 盘锦 | 施工单位 | [8 empty] | 沈阳
| 铁岭 | 热泵设备厂家 | [8 empty] | 大连
| 葫芦岛 | 竣工日期 | [8 empty] | 鞍山 | 项目名称 |  | 热泵类型 | （下拉菜单） | 地区 |  | 查找
| 昌图 | 建筑面积 | [8 empty] | 抚顺
| 绥中 | 热泵类型 | [8 empty] | 本溪 | 查询结果 符合要求的项目数：
项目查询 |  | 工程性质 | [8 empty] | 丹东
| 按照名称 | 使用形式 |  |  | 全部的项目属性值 | [5 empty] | 锦州 | 项目
| 按照地址 | 末端形式 | [8 empty] | 营口 | 1 | 市县
| 按竣工时间 | 热泵设备数量 | [8 empty] | 阜新 | 2 | 项目名称
| 按热泵类型 | 制热装机容量 | [8 empty] | 辽阳 | 3 | 项目地址
数据入库 |  | 制冷装机容量 | [8 empty] | 朝阳 | …… | 项目类型
系统评价 |  | 打井数目 | [8 empty] | 盘锦 |  | 施工单位
| 常规能源替代量 | 提水井数量 | [8 empty] | 铁岭 |  | 热泵设备厂家
| 环境效益 | 回灌井水量 | [8 empty] | 葫芦岛 |  | 竣工日期
| 经济效益 | 井深 | [8 empty] | 昌图 |  | 建筑面积
| 机组COP、EER | 单井提水量 | [8 empty] | 绥中 |  | 热泵类型
| 热泵系统COP、EER | 供热时间 | [7 empty] | 项目查询 |  |  | 工程性质
| 总评 | 制冷时间 | [8 empty] | 按照名称 |  | 使用形式 |  | 全部的项目属性值
数据打印 |  | 取水管径 | [8 empty] | 按照地址 |  | 末端形式
|  | 取水管材 | [8 empty] | 按竣工时间 |  | 热泵项目总热负荷
|  | 回水管径 | [8 empty] | 按热泵类型 |  | 热泵项目总冷负荷
|  | 回水管材 | [7 empty] | 数据入库 |  |  | 热泵设备型号
|  | 项目总造价 | [8 empty] | 地下水源热泵 |  | 热泵设备数量
|  | 项目联系电话 | [8 empty] | 土壤源热泵 |  | 名义制热量
|  | 热源端循环泵数量 | [8 empty] | 污水源热泵 |  | 名义制冷量
|  | 热源端循环泵功率 | [8 empty] | 海水源热泵 |  | 制热输入功率
|  | 用户端循环泵数量 | [8 empty] | 地表水源热泵 |  | 制冷输入功率
|  | 用户端循环泵功率 | [7 empty] | 系统评价 |  |  | 打井数目
|  | 冬季抽水井水温 | [8 empty] | 常规能源替代量 |  | 提水井数量
|  | 冬季回灌井水温 | [8 empty] | 环境效益 |  | 回灌井数量
|  | 冬季用户端供水温度 | [8 empty] | 经济效益 |  | 井深
|  | 冬季用户端回水温度 | [8 empty] | 机组COP、EER |  | 单井提水量
|  | 夏季抽水井水温 | [8 empty] | 热泵系统COP、EER |  | 供热时间
|  | 夏季回灌井水温 | [8 empty] | 总评 |  | 制冷时间
|  | 夏季用户端供水温度 | [7 empty] | 数据打印 |  |  | 取水管径
|  | 夏季用户端回水温度 | [10 empty] | 取水管材
|  | 房间温度范围 | [10 empty] | 回水管径
回水管材
除砂器型号
水处理仪型号
定压膨胀罐型号
补水箱大小
辽宁省地源热泵信息管理系统 | [12 empty] | 热源端循环泵数量
热源端循环泵功率
热源端循环泵扬程
热源端循环泵流量
项目统计 |  | 市县 | 沈阳 | [9 empty] | 用户端循环泵数量
| 沈阳 | [11 empty] | 用户端循环泵功率
| 大连 | [11 empty] | 用户端循环泵扬程
| 鞍山 | 序号 | 1 | 2 | 3 | [7 empty] | 用户端循环泵流量
| 抚顺 | 项目名称 | [10 empty] | 冬季抽水井水温
| 本溪 | 项目地址 | [10 empty] | 冬季回灌井水温
| 丹东 | 项目类型 | [10 empty] | 冬季热源端循环水量
| 锦州 | 施工单位 | [10 empty] | 冬季用户端供水温度
| 营口 | 热泵设备厂家 | [10 empty] | 冬季用户端回水温度
| 阜新 | 竣工日期 | [10 empty] | 冬季用户端循环水量
| 辽阳 | 建筑面积 | [10 empty] | 冬季房间温度范围
| 朝阳 | 热泵类型 | [10 empty] | 夏季抽水井水温
| 盘锦 | 工程性质 |  |  | 全部的项目属性值 | [7 empty] | 夏季回灌井水温
| 铁岭 | 使用形式 | [10 empty] | 夏季热源端循环水量
| 葫芦岛 | 末端形式 | [10 empty] | 夏季用户端供水温度
| 昌图 | 热泵设备数量 | [10 empty] | 夏季用户端回水温度
| 绥中 | 制热装机容量 | [10 empty] | 夏季用户端循环水量
项目查询 |  | 制冷装机容量 | [10 empty] | 夏季房间温度范围
| 按照名称 | 打井数目 | [10 empty] | 项目总造价 |  | 机组造价 |  | 系统造价
| 按照地址 | 提水井数量 | [10 empty] | 项目联系电话
| 按竣工时间 | 回灌井水量
| 按热泵类型 | 井深
数据入库 |  | 单井提水量
| 地下水源热泵 | 供热时间
| 土壤源热泵 | 制冷时间
| 污水源热泵 | 取水管径
| 海水源热泵 | 取水管材
系统评价 |  | 回水管径
| 常规能源替代量 | 回水管材
| 环境效益 | 项目总造价
| 经济效益 | 项目联系电话
| 机组COP、EER | 热源端循环泵数量
| 热泵系统COP、EER | 热源端循环泵功率
| 总评 | 用户端循环泵数量
数据打印 |  | 用户端循环泵功率
冬季抽水井水温
冬季回灌井水温
冬季用户端供水温度
冬季用户端回水温度
夏季抽水井水温
夏季回灌井水温
夏季用户端供水温度
|  | 夏季用户端回水温度 |  |  | 提交之后应还有入口对输入的数据进行编辑修改
提交入库
辽宁省地源热泵信息管理系统
项目统计 |  | 系统评价
|  | 考察因素 | 常规能源替代量
沈阳
大连
| 鞍山 | 系统类型 | 采暖系统/空调系统（一个可选的下拉菜单）
抚顺
本溪
| 丹东 | 1.采暖系统中 |  |  | 2.空调系统中
| 锦州 | 供暖季累计热负荷（MJ） |  |  | 累计冷负荷（MJ）
| 营口 | 常规能源类型（煤/天然气）设置下拉菜单 |  |  | 机组容量(kw)
| 阜新 | 热泵系统使用时间（冬季/夏季）设下拉菜单 |  |  | 热泵系统使用时间（冬季/夏季）设下拉菜单
| 辽阳 | 每度电折合标煤量（kgec/kw） |  |  | 每度电折合标煤量（kgec/kw）
| 朝阳 | 建筑全年累计热负荷（MJ） |  |  | 建筑全年累计热负荷（MJ）
| 盘锦 | 建筑全年累计冷负荷（MJ） |  |  | 建筑全年累计冷负荷（MJ）
| 铁岭 | 计算 |  |  | 计算
| 葫芦岛 | 替代标煤量 | kgce
昌图
绥中
项目查询
| 按照名称 |  | 计算公式见word
按照地址
按竣工时间
按热泵类型
数据入库
系统评价
常规能源替代量
环境效益
经济效益
机组COP、EER
热泵系统COP、EER
总评
数据打印
辽宁省地源热泵信息管理系统
项目统计 |  | 系统评价
|  | 考察因素 | 环境效益
沈阳
大连
| 鞍山 | 评估项 | CO2减排量/SO2减排量/粉尘减排量（一个可选的下拉菜单）
抚顺
本溪
| 丹东 | 常规能源替代量 |  |  |  |  | 计算
锦州
营口
阜新
辽阳
| 朝阳 | 计算结果
| 盘锦 | CO2减排量 |  | 得到值A
铁岭
| 葫芦岛 | SO2减排量 |  | 得到值B
昌图
绥中
项目查询 |  | 粉尘减排量 |  | 得到值C
按照名称
按照地址
按竣工时间
| 按热泵类型 |  | 各个影响因素的计算公式见word
数据入库
系统评价
常规能源替代量
环境效益
经济效益
机组COP、EER
热泵系统COP、EER
总评
数据打印
辽宁省地源热泵信息管理系统
项目统计 |  | 系统评价
|  | 考察因素 | 热泵项目经济效益
沈阳
大连
| 鞍山 | 评估项 | 静态投资回收年限
抚顺
本溪
| 丹东 | 常规能源替代量
锦州
| 营口 | 当地天然气或煤的价格
| 阜新 | [5 empty] | 计算
| 辽阳 | 每年的运行维护增加费用
| 朝阳 | 项目总投资费用
| 盘锦 | 项目总投资费用
铁岭
| 葫芦岛 | 计算结果
| 昌图 | 地源热泵系统年节约费用
绥中
项目查询 |  | 系统静态投资回收年限
| 按照名称 | 系统静态投资回收年限
按照地址
按竣工时间
| 按热泵类型 |  | 各个影响因素的计算公式见word
数据入库
系统评价
常规能源替代量
环境效益
经济效益
机组COP、EER
热泵系统COP、EER
总评
数据打印
辽宁省地源热泵信息管理系统
项目统计 |  | 系统评价
| 沈阳 | 考察因素 | 热泵机组性能
大连
鞍山
| 抚顺 | 评估项 | 机组COP/机组EER
本溪
丹东
| 锦州 | 1.机组COP |  |  | 2.机组EER
营口
阜新
辽阳
| 朝阳 | 热泵机组用户侧平均制冷量（Kw） |  |  | 热泵机组用户侧平均制热量（Kw）
盘锦
| 铁岭 | 热泵用户层进出口介质平均温差（℃） |  |  | 热泵用户层进出口介质平均温差（℃）
葫芦岛
| 昌图 | 测试期间机组平均输入功率（Kw） |  |  | 测试期间机组平均输入功率（Kw）
绥中
项目查询 |  | 计算
| 按照名称 | 计算结果
按照地址
| 按竣工时间 | 机组COP | 得到数值A
按热泵类型
数据入库 |  | 机组EER | 得到数值B
系统评价
常规能源替代量
| 环境效益 |  | 计算公式见WORD
经济效益
机组COP、EER
热泵系统COP、EER
总评
数据打印
辽宁省地源热泵信息管理系统
项目统计 |  | 系统评价
| 沈阳 | 考察因素 | 热泵系统性能
大连
鞍山
| 抚顺 | 评估项 | 系统COP/机组EER
本溪
丹东
| 锦州 | 1.系统COP |  |  | 2.系统EER
营口
阜新
辽阳
| 朝阳 | 测试期间热泵机组累计耗电量（Kw） |  |  | 测试期间热泵机组累计耗电量（Kw）
盘锦
| 铁岭 | 测试期间所有水泵耗电量（Kw） |  |  | 测试期间所有水泵耗电量（Kw）
葫芦岛
| 昌图 | 测试期间累计制冷量（Kw） |  |  | 测试期间累计制热量（Kw）
绥中
项目查询
| 按照名称 | 热泵某段时间内的制冷量（） |  |  | 热泵某段时间内的制热量（）
按照地址
| 按竣工时间 | 热泵某段时间内用户侧平均流量（） |  |  | 热泵某段时间内用户侧平均流量（）
按热泵类型
数据入库 |  | 某段时间内用户侧进出口温差 |  |  | 某段时间内用户侧进出口温差
系统评价
| 常规能源替代量 | 一个时间段持续的时间（） |  |  | 一个时间段持续的时间（）
环境效益
| 经济效益 | 数据组数n |  |  | 数据组数n
机组COP、EER
| 热泵系统COP、EER | 计算
| 总评 | 计算结果
数据打印
|  | 系统COP | 得到数值A
|  | 系统EER | 得到数值B
计算公式见WORD
辽宁省地源热泵信息管理系统
项目统计 |  | 系统评价
| 沈阳 | 考察因素 | 总评
大连
鞍山
| 抚顺 | 热泵系统功能 | 冬季使用/夏季使用/冬夏一起使用（应该可以选择）
本溪
| 丹东 | 常规能源节省量
锦州
| 营口 | CO2减排量
阜新
| 辽阳 | SO2减排量
朝阳
| 盘锦 | 粉尘减排量
铁岭
| 葫芦岛 | 机组 | COP |  |  | EER
昌图
| 绥中 | 系统 | COP |  |  | EER
项目查询 |  | 地源热泵系统性能级别
按照名称
按照地址
按竣工时间
按热泵类型
数据入库
系统评价 |  |  |  | 机组性能级别判断标准见WORD
常规能源替代量
环境效益
经济效益
机组COP、EER
热泵系统COP、EER
总评
数据打印
辽宁省地源热泵信息管理系统
项目统计 |  | 数据打印
| 沈阳 | 1.热泵项目打印 地区 沈阳 热泵项目名称
大连
| 鞍山 | 应该可以根据地区和热泵项目名称来选择打印的热泵项目
抚顺
本溪
丹东
锦州
营口
阜新
辽阳
朝阳
| 盘锦 | 2.评价结果打印
铁岭
| 葫芦岛 | 应该可打印在“总评”中得到的结果
昌图
绥中
项目查询
按照名称
按照地址
按竣工时间
按热泵类型
数据入库
系统评价
常规能源替代量
环境效益
经济效益
机组COP、EER
热泵系统COP、EER
总评
数据打印

## 海水源
辽宁省地源热泵信息管理系统
项目统计 |  | 地区 | 沈阳
沈阳
大连
| 鞍山 | 项目
| 抚顺 | 1 | 市县 | City | City
| 本溪 | 2 | 项目名称 | ProName | ProName
| 丹东 | 3 | 项目地址 | ProAdd | ProAdd
| 锦州 | …… | 项目类型 | ProType | ProType
| 营口 |  | 施工单位 | ConstructionOrganization | ConUnit
| 阜新 |  | 热泵设备厂家 | HeatpumpManufacturer | HpManufacturer
| 辽阳 |  | 竣工日期 | FinTime | FinTime
| 朝阳 |  | 建筑面积 | CoveredArea | CoveredArea
| 盘锦 |  | 热泵类型 | HeatPumpType | HpType | 全部的项目属性值
| 铁岭 |  | 工程性质 | EngineeringCharacteristics | EngCharacter
| 葫芦岛 |  | 使用形式 | UseForm | UseFormat
| 昌图 |  | 末端形式 | TerminalForm | TerminalForm
| 绥中 |  | 热泵项目总热负荷 | TotalHeatPumpProject | ProjectTHHp
项目查询 |  |  | 热泵项目总冷负荷 | TotalCoolingHeatPumpProject | ProjectTCHp
| 按照名称 |  | 热泵设备型号 | HeatPumpEquipmentType | HpEquipmentType
| 按照地址 |  | 热泵设备数量 | HeatPumpEquipmentNum | HpEquipmentNum
| 按竣工时间 |  | 名义制热量 | NominalHeat | NominalHeat
| 按热泵类型 |  | 名义制冷量 | NominalRefrigeratingCapacity | NominalCool
数据入库 |  |  | 制热输入功率 | HeatInputPower | HeatInputPower
| 地下水源热泵 |  | 制冷输入功率 | RefrigerationInputPower | CoolInputPower
| 土壤源热泵 |  | 直接型/间接型 | Direct/IndirectType | Type
| 污水源热泵 |  | 换热介质 | Dowtherm | Dowtherm
| 海水源热泵 |  | 海水井数量 | SeaWaterWellNum | SWWellNum
| 地表水源热泵 |  | 海水井深度 | SeaWaterWellDepth | SWWellDep
系统评价 |  |  | 清水泵数量 | ClearWaterPumpNum | CWPNum
| 常规能源替代量 |  | 清水泵扬程 | ClearWaterPumpHead | CWPHead
| 环境效益 |  | 清水泵流量 | ClearWaterPumpFlow | CWPFlow
| 经济效益 |  | 清水泵功率 | ClearWaterPumpPower | CWPPower
| 机组COP、EER |  | 换热器类型 | HeatExchangerType | ExHeatType
| 热泵系统COP、EER |  | 换热器数量 | HeatExchangerNum | ExHeatNum
| 总评 |  | 换热器换热面积 | HeatExchangerHeatExchangeArea | ExHeatArea
数据打印 |  |  | 海水进水温度 | SWaterTemperature | SWInTemp
|  |  | 海水出水温度 | SeaYieldingWaterTemperature | SWOutTemp
|  |  | 海水流量 | SeaWaterFlow | SeaWaterFlow
|  |  | 除砂器数量 | DesanderNum | DesanderNum
|  |  | 除砂器型号 | DesanderType | DesanderType
|  |  | 软化水箱大小 | SoftenedWaterTankSize | SoftWaterTankSize
|  |  | 软水装置型号 | WaterSoftenerType | WaterSoftType | 提交入库 | 提交之后应还有入口对输入的数据进行编辑修改
|  |  | 补水泵数量 | WaterSupplyPumpNum | WPNum
|  |  | 补水泵功率 | WaterPumpPower | Wpower
|  |  | 水泵是否变频 | PumpVariableFrequency | PVariableFre
|  |  | 热源端循环泵数量 | HeatSourceSideCirculatingPumpNum | HSSCPNum
|  |  | 热源端循环泵功率 | HeatSourceSideCirculatingPumpPower | HSSCPPower
|  |  | 热源端循环泵扬程 | HeatSourceSideCirculatingPumpHead | HSSCPHead
|  |  | 热源端循环泵流量 | HeatSourceSideCirculatingPumpFlow | HSSCPFlow
|  |  | 用户端循环泵数量 | UserSideCirculationPumpNum | USCPNum
|  |  | 用户端循环泵功率 | UserSideCirculationPumpPower | USCPPower
|  |  | 用户端循环泵扬程 | UserSideCirculationPumpHead | USCPHead
|  |  | 用户端循环泵流量 | UserSideCirculationPumpFlow | USCPFlow
|  |  | 冬季热源侧进水水温 | WinterHeatSourceSideInletWaterTemperature | WHSSideInletWT
|  |  | 冬季热源侧回水水温 | WinterHeatSourceSideBacktWaterTemperature | WHSSideBackWT
|  |  | 冬季热源侧循环水量 | WinterHeatSourceSideCirculatingWater | WHSSideCirculW
|  |  | 冬季用户端供水温度 | WinterUserEndWaterSupplyTemperature | WUSupplyWT
|  |  | 冬季用户端回水温度 | WinterUserEndBackWaterTemperature | WUBackWT
|  |  | 冬季用户端循环水量 | WinterUserEndCirculation | WUserCircul
|  |  | 冬季房间温度范围 | WinterRoomTemperatureRange | WRTempRange
|  |  | 夏季热源侧进水水温 | SummerHeatSourceSideInletWaterTemperature | SHSSInletWT
|  |  | 夏季热源侧回水水温 | SummerHeatSourceSideBackWater | SHSSBackW
|  |  | 夏季热源侧循环水量 | SummerSideCirculatingWaterHeatSource | SHSSCirculatingW
|  |  | 夏季用户端供水温度 | SummerUserEndWaterSupplyTemperature | SUSupplyWT
|  |  | 夏季用户端回水温度 | SummerUserEndBackWaterTemperature | SUBackWT
|  |  | 夏季用户端循环水量 | SummerUserEndCirculation | SUCirculW
|  |  | 夏季房间温度范围 | SummerRoomTemperatureRange | SRTempRange
|  |  | 项目总造价 | ProTotalCost | ProTotalCost
|  |  | 机组造价 | UnitCost | UnitCost
|  |  | 系统造价 | SystemCost | SystemCost
|  |  | 项目联系电话 | ProTel | ProTel

## 污水源
辽宁省地源热泵信息管理系统
项目统计 |  | 地区 | 沈阳
沈阳
大连
| 鞍山 | 项目
| 抚顺 | 1 | 市县 | City
| 本溪 | 2 | 项目名称 | ProName
| 丹东 | 3 | 项目地址 | ProAdd
| 锦州 | …… | 项目类型 | ProType
| 营口 |  | 施工单位 | ConstructionOrganization
| 阜新 |  | 热泵设备厂家 | HeatpumpManufacturer
| 辽阳 |  | 竣工日期 | FinTime |  |  |  |  | 全部的项目属性值
| 朝阳 |  | 建筑面积 | CoveredArea
| 盘锦 |  | 热泵类型 | HeatPumpType
| 铁岭 |  | 工程性质 | EngineeringCharacteristics
| 葫芦岛 |  | 使用形式 | UseForm
| 昌图 |  | 末端形式 | TerminalForm
| 绥中 |  | 热泵项目总热负荷 | TotalHeatPumpProject
项目查询 |  |  | 热泵项目总冷负荷 | TotalCoolingHeatPumpProject
| 按照名称 |  | 热泵设备型号 | HeatPumpEquipmentType
| 按照地址 |  | 热泵设备数量 | HeatPumpEquipmentNum
| 按竣工时间 |  | 名义制热量 | NominalHeat
| 按热泵类型 |  | 名义制冷量 | NominalRefrigeratingCapacity
数据入库 |  |  | 制热输入功率 | HeatInputPower
| 地下水源热泵 |  | 制冷输入功率 | RefrigerationInputPower
| 土壤源热泵 |  | 直接型/间接型 | Direct/IndirectType
| 污水源热泵 |  | 换热介质 | Dowtherm
| 海水源热泵 |  | 污水泵数量 | SewagePumpNum
| 地表水源热泵 |  | 污水泵扬程 | SewagePumpHead
系统评价 |  |  | 污水泵流量 | SewagePumpFlow
| 常规能源替代量 |  | 污水泵功率 | SewagePumpPower
| 环境效益 |  | 换热器类型 | HeatExchangerType
| 经济效益 |  | 换热器数量 | HeatExchangerNum
| 机组COP、EER |  | 换热器换热面积 | HeatExchangerHeatExchangeArea
| 热泵系统COP、EER |  | 污水进水温度 | SewageInletTemperature
| 总评 |  | 污水出水温度 | SewageOutletTemperature
数据打印 |  |  | 污水流量 | SewageFlow
|  |  | 水处理仪型号 | WaterTreatmentInstrumentModel
|  |  | 定压膨胀罐型号/数量 | ConstantPressureExpansionTankModel/Num
|  |  | 补水箱大小 | FillWaterTankSize
|  |  | 补水泵数量 | WaterSupplyPumpNum
|  |  | 补水泵功率 | WaterSupplyPumpPower
|  |  | 水泵是否变频 | PumpVariableFrequency |  |  |  |  | 提交之后应还有入口对输入的数据进行编辑修改
|  |  | 热源端循环泵数量 | HeatSourceSideCirculatingPumpNum
|  |  | 热源端循环泵功率 | HeatSourceSideCirculatingPumpPower
|  |  | 热源端循环泵扬程 | HeatSourceSideCirculatingPumpHead |  |  |  |  | 提交入库
|  |  | 热源端循环泵流量 | HeatSourceSideCirculatingPumpFlow
|  |  | 用户端循环泵数量 | UserSideCirculationPumpNum
|  |  | 用户端循环泵功率 | UserSideCirculationPumpPower
|  |  | 用户端循环泵扬程 | UserSideCirculationPumpHead
|  |  | 用户端循环泵流量 | UserSideCirculationPumpFlow
|  |  | 冬季热源侧进水水温 | WinterHeatSourceSideInletWaterTemperature
|  |  | 冬季热源侧回水水温 | WinterHeatSourceSideBacktWaterTemperature
|  |  | 冬季热源侧循环水量 | WinterHeatSourceSideCirculatingWater
|  |  | 冬季用户端供水温度 | WinterUserEndWaterSupplyTemperature
|  |  | 冬季用户端回水温度 | WinterUserEndBackWaterTemperature
|  |  | 冬季用户端循环水量 | WinterUserEndCirculation
|  |  | 冬季房间温度范围 | WinterRoomTemperatureRange
|  |  | 夏季热源侧进水水温 | SummerHeatSourceSideInletWaterTemperature
|  |  | 夏季热源侧回水水温 | SummerHeatSourceSideBackWater
|  |  | 夏季热源侧循环水量 | SummerSideCirculatingWaterHeatSource
|  |  | 夏季用户端供水温度 | SummerUserEndWaterSupplyTemperature
|  |  | 夏季用户端回水温度 | SummerUserEndBackWaterTemperature
|  |  | 夏季用户端循环水量 | SummerUserEndCirculation
|  |  | 夏季房间温度范围 | SummerRoomTemperatureRange
|  |  | 项目总造价 | ProTotalCost | 机组造价 | UnitCost | 系统造价 | SystemCost
|  |  | 项目联系电话 | ProTel

## 土壤源
辽宁省地源热泵信息管理系统
项目统计 |  | 地区 | 沈阳
沈阳
大连
| 鞍山 | 项目
| 抚顺 | 1 | 市县 | City
| 本溪 | 2 | 项目名称 | ProName
| 丹东 | 3 | 项目地址 | ProAdd
| 锦州 | …… | 项目类型 | ProType
| 营口 |  | 施工单位 | ConstructionOrganization
| 阜新 |  | 热泵设备厂家 | HeatpumpManufacturer
| 辽阳 |  | 竣工日期 | FinTime |  |  |  |  | 全部的项目属性值
| 朝阳 |  | 建筑面积 | CoveredArea
| 盘锦 |  | 热泵类型 | HeatPumpType
| 铁岭 |  | 工程性质 | EngineeringCharacteristics
| 葫芦岛 |  | 使用形式 | UseForm
| 昌图 |  | 末端形式 | TerminalForm
| 绥中 |  | 热泵项目总热负荷 | TotalHeatPumpProject
项目查询 |  |  | 热泵项目总冷负荷 | TotalCoolingHeatPumpProject
| 按照名称 |  | 热泵设备型号 | HeatPumpEquipmentType
| 按照地址 |  | 热泵设备数量 | HeatPumpEquipmentNum
| 按竣工时间 |  | 名义制热量 | NominalHeat
| 按热泵类型 |  | 名义制冷量 | NominalRefrigeratingCapacity
数据入库 |  |  | 制热输入功率 | HeatInputPower
| 地下水源热泵 |  | 制冷输入功率 | RefrigerationInputPower
| 土壤源热泵 |  | 打孔数目 | PunchedHoleNum
| 污水源热泵 |  | 孔深 | HoleDepth
| 海水源热泵 |  | 孔间距 | HoleDistance
| 地表水源热泵 |  | 地下换热器材质 | UndergroundHeatExchangerMaterial
系统评价 |  |  | 地下换热器管径 | UndergroundHeatExchangerDiameter
| 常规能源替代量 |  | 供热时间 | HeatTime
| 环境效益 |  | 制冷时间 | CoolTime
| 经济效益 |  | 埋管形式 | BuriedPipeForm
| 机组COP、EER |  | 地下换热器U型 | UndergroundHeatExchangerUType
| 热泵系统COP、EER |  | 地下换热器串并联 | UndergroundHeatExchangerSerial-parallel
| 总评 |  | 地下换热器总管长 | UndergroundHeatExchangertotalLength
数据打印 |  |  | 水处理仪型号 | WaterTreatmentInstrumentModel
|  |  | 定压膨胀罐型号/数量 | ConstantPressureExpansionTankModel/Num
|  |  | 补水箱大小 | FillWaterTankSize
|  |  | 补水泵数量 | WaterSupplyPumpNum
|  |  | 补水泵功率 | WaterSupplyPumpPower
|  |  | 水泵是否变频 | PumpVariableFrequency
|  |  | 热源端循环泵数量 | HeatSourceSideCirculatingPumpNum
|  |  | 热源端循环泵功率 | HeatSourceSideCirculatingPumpPower |  |  |  |  | 提交之后应还有入口对输入的数据进行编辑修改
|  |  | 热源端循环泵扬程 | HeatSourceSideCirculatingPumpHead
|  |  | 热源端循环泵流量 | HeatSourceSideCirculatingPumpFlow |  |  |  |  | 提交入库
|  |  | 用户端循环泵数量 | UserSideCirculationPumpNum
|  |  | 用户端循环泵功率 | UserSideCirculationPumpPower
|  |  | 用户端循环泵扬程 | UserSideCirculationPumpHead
|  |  | 用户端循环泵流量 | UserSideCirculationPumpFlow
|  |  | 冬季热源侧进水水温 | WinterHeatSourceSideInletWaterTemperature
|  |  | 冬季热源侧回水水温 | WinterHeatSourceSideBacktWaterTemperature
|  |  | 冬季热源侧循环水量 | WinterHeatSourceSideCirculatingWater
|  |  | 冬季用户端供水温度 | WinterUserEndWaterSupplyTemperature
|  |  | 冬季用户端回水温度 | WinterUserEndBackWaterTemperature
|  |  | 冬季用户端循环水量 | WinterUserEndCirculation
|  |  | 冬季房间温度范围 | WinterRoomTemperatureRange
|  |  | 夏季热源侧进水水温 | SummerHeatSourceSideInletWaterTemperature
|  |  | 夏季热源侧回水水温 | SummerHeatSourceSideBackWater
|  |  | 夏季热源侧循环水量 | SummerSideCirculatingWaterHeatSource
|  |  | 夏季用户端供水温度 | SummerUserEndWaterSupplyTemperature
|  |  | 夏季用户端回水温度 | SummerUserEndBackWaterTemperature
|  |  | 夏季用户端循环水量 | SummerUserEndCirculation
|  |  | 夏季房间温度范围 | SummerRoomTemperatureRange
|  |  | 项目总造价 | ProTotalCost | 机组造价 | UnitCost | 系统造价 | SystemCost
|  |  | 项目联系电话 | ProTel

## 地下水源
辽宁省地源热泵信息管理系统
项目统计 |  | 地区 | 沈阳
沈阳
大连
| 鞍山 | 项目
| 抚顺 | 1 | 市县 | City
| 本溪 | 2 | 项目名称 | ProName
| 丹东 | 3 | 项目地址 | ProAdd
| 锦州 | …… | 项目类型 | ProType
| 营口 |  | 施工单位 | ConstructionOrganization
| 阜新 |  | 热泵设备厂家 | HeatpumpManufacturer
| 辽阳 |  | 竣工日期 | FinTime |  |  |  |  | 全部的项目属性值
| 朝阳 |  | 建筑面积 | CoveredArea
| 盘锦 |  | 热泵类型 | HeatPumpType
| 铁岭 |  | 工程性质 | EngineeringCharacteristics
| 葫芦岛 |  | 使用形式 | UseForm
| 昌图 |  | 末端形式 | TerminalForm
| 绥中 |  | 热泵项目总热负荷 | TotalHeatPumpProject
项目查询 |  |  | 热泵项目总冷负荷 | TotalCoolingHeatPumpProject
| 按照名称 |  | 热泵设备型号 | HeatPumpEquipmentType
| 按照地址 |  | 热泵设备数量 | HeatPumpEquipmentNum
| 按竣工时间 |  | 名义制热量 | NominalHeat
| 按热泵类型 |  | 名义制冷量 | NominalRefrigeratingCapacity
数据入库 |  |  | 制热输入功率 | HeatInputPower
| 地下水源热泵 |  | 制冷输入功率 | RefrigerationInputPower
| 土壤源热泵 |  | 打井数目 | WellNum
| 污水源热泵 |  | 提水井数量 | WaterExtractionWellsNum
| 海水源热泵 |  | 回灌井数量 | RechargeWellNum
| 地表水源热泵 |  | 井深 | WellDepth
系统评价 |  |  | 单井提水量 | SingleWellWaterExtraction
| 常规能源替代量 |  | 供热时间 | HeatTime
| 环境效益 |  | 制冷时间 | CoolTime
| 经济效益 |  | 取水管径 | PipeDiameter
| 机组COP、EER |  | 取水管材 | WaterIntakePipe
| 热泵系统COP、EER |  | 回水管径 | BackwaterDiameter
| 总评 |  | 回水管材 | BackwaterPipe
数据打印 |  |  | 除砂器型号 | DesanderModel
|  |  | 水处理仪型号 | WaterTreatmentInstrumentModel
|  |  | 定压膨胀罐型号/数量 | ConstantPressureExpansionTankModel/Num
|  |  | 补水箱大小 | FillWaterTankSize
|  |  | 补水泵数量 | WaterSupplyPumpNum
|  |  | 补水泵功率 | WaterSupplyPumpPower |  |  |  |  | 提交之后应还有入口对输入的数据进行编辑修改
|  |  | 水泵是否变频 | PumpVariableFrequency
|  |  | 热源端循环泵数量 | HeatSourceSideCirculatingPumpNum |  |  |  |  | 提交入库
|  |  | 热源端循环泵功率 | HeatSourceSideCirculatingPumpPower
|  |  | 热源端循环泵扬程 | HeatSourceSideCirculatingPumpHead
|  |  | 热源端循环泵流量 | HeatSourceSideCirculatingPumpFlow
|  |  | 用户端循环泵数量 | UserSideCirculationPumpNum
|  |  | 用户端循环泵功率 | UserSideCirculationPumpPower
|  |  | 用户端循环泵扬程 | UserSideCirculationPumpHead
|  |  | 用户端循环泵流量 | UserSideCirculationPumpFlow
|  |  | 冬季抽水井水温 | WinterWaterPumpingWellTemperature
|  |  | 冬季回灌井水温 | WinterWaterRechargeWellTemperature
|  |  | 冬季热源端循环水量 | WinterWaterEndHeatSource
|  |  | 冬季用户端供水温度 | WinterUserEndWaterSupplyTemperature
|  |  | 冬季用户端回水温度 | WinterUserEndBackWaterTemperature
|  |  | 冬季用户端循环水量 | WinterUserEndCirculation
|  |  | 冬季房间温度范围 | WinterRoomTemperatureRange
|  |  | 夏季抽水井水温 | SummerWaterPumpingWellTemperature
|  |  | 夏季回灌井水温 | SummerWaterRechargeWellTemperature
|  |  | 夏季热源端循环水量 | SummerWaterEndHeatSource
|  |  | 夏季用户端供水温度 | SummerUserEndWaterSupplyTemperature
|  |  | 夏季用户端回水温度 | SummerUserEndBackWaterTemperature
|  |  | 夏季用户端循环水量 | SummerUserEndCirculation
|  |  | 夏季房间温度范围 | SummerRoomTemperatureRange
|  |  | 项目总造价 | ProTotalCost | 机组造价 | UnitCost | 系统造价 | SystemCost
|  |  | 项目联系电话 | ProTel

## 地表水
辽宁省地源热泵信息管理系统
项目统计 |  | 地区 | 沈阳
沈阳
大连
| 鞍山 | 项目
| 抚顺 | 1 | 市县 | City
| 本溪 | 2 | 项目名称 | ProName
| 丹东 | 3 | 项目地址 | ProAdd
| 锦州 | …… | 项目类型 | ProType
| 营口 |  | 施工单位 | ConstructionOrganization
| 阜新 |  | 热泵设备厂家 | HeatpumpManufacturer
| 辽阳 |  | 竣工日期 | FinTime | [5 empty] | 全部的项目属性值
| 朝阳 |  | 建筑面积 | CoveredArea
| 盘锦 |  | 热泵类型 | HeatPumpType
| 铁岭 |  | 工程性质 | EngineeringCharacteristics
| 葫芦岛 |  | 使用形式 | UseForm
| 昌图 |  | 末端形式 | TerminalForm
| 绥中 |  | 热泵项目总热负荷 | TotalHeatPumpProject
项目查询 |  |  | 热泵项目总冷负荷 | TotalCoolingHeatPumpProject
| 按照名称 |  | 热泵设备型号 | HeatPumpEquipmentType
| 按照地址 |  | 热泵设备数量 | HeatPumpEquipmentNum
| 按竣工时间 |  | 名义制热量 | NominalHeat
| 按热泵类型 |  | 名义制冷量 | NominalRefrigeratingCapacity
数据入库 |  |  | 制热输入功率 | HeatInputPower
| 地下水源热泵 |  | 制冷输入功率 | RefrigerationInputPower
| 土壤源热泵 |  | 直接型/间接型 | Direct/IndirectType
| 污水源热泵 |  | 换热介质 | Dowtherm
| 海水源热泵 |  | 水源取水泵数量 | WaterPumpNum
| 地表水源热泵 |  | 水源取水泵扬程 | WaterPumpHead
系统评价 |  |  | 水源取水泵流量 | WaterPumpFlow
| 常规能源替代量 |  | 水源取水泵功率 | WaterPumpPower
| 环境效益 |  | 换热器类型 | HeatExchangerType
| 经济效益 |  | 换热器数量 | HeatExchangerNum
| 机组COP、EER |  | 换热器换热面积 | HeatExchangeAreaHeatExchanger
| 热泵系统COP、EER |  | 地表水进水温度 | SurfaceWaterInletTemperature
| 总评 |  | 地表水出水温度 | SurfaceWaterOutletTemperature
数据打印 |  |  | 地表水流量 | SurfaceWaterFlow
|  |  | 除砂器数量 | DesanderNum
|  |  | 除砂器型号 | DesanderType
|  |  | 软化水箱大小 | SoftenedWaterTankSize
|  |  | 软水装置型号 | WaterSoftenerType |  |  |  |  | 提交之后应还有入口对输入的数据进行编辑修改
|  |  | 补水泵数量 | WaterSupplyPumpNum
|  |  | 补水泵功率 | WaterSupplyPumpPower |  |  |  |  | 提交入库
|  |  | 水泵是否变频 | PumpVariableFrequency
|  |  | 热源端循环泵数量 | HeatSourceSideCirculatingPumpNum
|  |  | 热源端循环泵功率 | HeatSourceSideCirculatingPumpPower
|  |  | 热源端循环泵扬程 | HeatSourceSideCirculatingPumpHead
|  |  | 热源端循环泵流量 | HeatSourceSideCirculatingPumpFlow
|  |  | 用户端循环泵数量 | UserSideCirculationPumpNum
|  |  | 用户端循环泵功率 | UserSideCirculationPumpPower
|  |  | 用户端循环泵扬程 | UserSideCirculationPumpHead
|  |  | 用户端循环泵流量 | UserSideCirculationPumpFlow
|  |  | 冬季热源侧进水水温 | WinterHeatSourceSideInletWaterTemperature
|  |  | 冬季热源侧回水水温 | WinterHeatSourceSideBacktWaterTemperature
|  |  | 冬季热源侧循环水量 | WinterHeatSourceSideCirculatingWater
|  |  | 冬季用户端供水温度 | WinterUserEndWaterSupplyTemperature
|  |  | 冬季用户端回水温度 | WinterUserEndBackWaterTemperature
|  |  | 冬季用户端循环水量 | WinterUserEndCirculation
|  |  | 冬季房间温度范围 | WinterRoomTemperatureRange
|  |  | 夏季热源侧进水水温 | SummerHeatSourceSideInletWaterTemperature
|  |  | 夏季热源侧回水水温 | SummerHeatSourceSideBackWater
|  |  | 夏季热源侧循环水量 | SummerSideCirculatingWaterHeatSource
|  |  | 夏季用户端供水温度 | SummerUserEndWaterSupplyTemperature
|  |  | 夏季用户端回水温度 | SummerUserEndBackWaterTemperature
|  |  | 夏季用户端循环水量 | SummerUserEndCirculation
|  |  | 夏季房间温度范围 | SummerRoomTemperatureRange
|  |  | 项目总造价 | ProTotalCost | 机组造价 | UnitCost | 系统造价 | SystemCost
|  |  | 项目联系电话 | ProTel

## Sheet2
市县 |  | ProName
项目名称 | 项目名称 | ProAdd
项目地址 | 项目地址 | ProType | DetailAdd
项目类型 | 项目类型 | ConstructionOrganization
施工单位 | 施工单位 | HeatpumpManufacturer
热泵设备厂家 | 热泵设备厂家 | FinTime
竣工日期 | 竣工日期 | CoveredArea
建筑面积 | 建筑面积 | HeatPumpType
热泵类型 | 热泵类型 | EngineeringCharacteristics
工程性质 | 工程性质 | UseForm
使用形式 | 使用形式 | TerminalForm
末端形式 | 末端形式 | TotalHeatPumpProject
热泵项目总热负荷 | 热泵项目总热负荷 | TotalCoolingHeatPumpProject
热泵项目总冷负荷 | 热泵项目总冷负荷 | HeatPumpEquipmentType
热泵设备型号 | 热泵设备型号 | HeatPumpEquipmentNum
热泵设备数量 | 热泵设备数量 | NominalHeat
名义制热量 | 名义制热量 | NominalRefrigeratingCapacity
名义制冷量 | 名义制冷量 | HeatInputPower
制热输入功率 | 制热输入功率 | RefrigerationInputPower
制冷输入功率 | 制冷输入功率 | Direct/IndirectType
直接型/间接型 | 直接型/间接型 | WellNum
换热介质 | 换热介质 | WaterExtractionWellsNum
水源取水泵数量 | 海水井数量 | WaterPumpNum
水源取水泵扬程 | 海水井深度 | WaterPumpHead
水源取水泵流量 | 清水泵数量 | WaterPumpFlow
水源取水泵功率 | 清水泵扬程 | WaterPumpPower
换热器类型 | 清水泵流量 | HeatExchangerType
换热器数量 | 清水泵功率 | HeatExchangerNum
换热器换热面积 | 换热器类型 | HeatExchangeAreaHeatExchanger
地表水进水温度 | 换热器数量 | SurfaceWaterInletTemperature
地表水出水温度 | 换热器换热面积 | SurfaceWaterOutletTemperature
地表水流量 | 海水进水温度 | SurfaceWaterFlow
除砂器数量 | 海水出水温度 | DesanderNum
除砂器型号 | 海水流量 | DesanderType
软化水箱大小 | 除砂器数量 | SoftenedWaterTankSize
软水装置型号 | 除砂器型号 | WaterSoftenerType
补水泵数量 | 软化水箱大小 | WaterSupplyPumpNum |  | 提交之后应还有入口对输入的数据进行编辑修改
补水泵功率 | 软水装置型号 | WaterSupplyPumpPower
水泵是否变频 | 补水泵数量 | PumpVariableFrequency
热源端循环泵数量 | 补水泵功率 | HeatSourceSideCirculatingPumpHead
热源端循环泵功率 | 水泵是否变频 | HeatSourceSideCirculatingPumpFlow
热源端循环泵扬程 | 热源端循环泵数量 | UserSideCirculationPumpNum
热源端循环泵流量 | 热源端循环泵功率 | UserSideCirculationPumpPower
用户端循环泵数量 | 热源端循环泵扬程 | UserSideCirculationPumpHead
用户端循环泵功率 | 热源端循环泵流量 | UserSideCirculationPumpFlow
用户端循环泵扬程 | 用户端循环泵数量 | WinterHeatSourceSideInletWaterTemperature
用户端循环泵流量 | 用户端循环泵功率 | WinterWaterPumpingWellTemperature
冬季热源侧进水水温 | 用户端循环泵扬程 | WinterWaterRechargeWellTemperature
冬季热源侧回水水温 | 用户端循环泵流量 | WinterWaterEndHeatSource
冬季热源侧循环水量 | 冬季热源侧进水水温 | WinterUserEndWaterSupplyTemperature
冬季用户端供水温度 | 冬季热源侧回水水温 | WinterUserEndBackWaterTemperature
冬季用户端回水温度 | 冬季热源侧循环水量 | WinterUserEndCirculation
冬季用户端循环水量 | 冬季用户端供水温度 | WinterRoomTemperatureRange
冬季房间温度范围 | 冬季用户端回水温度 | SummerWaterPumpingWellTemperature
夏季热源侧进水水温 | 冬季用户端循环水量 | SummerWaterRechargeWellTemperature
夏季热源侧回水水温 | 冬季房间温度范围 | SummerWaterEndHeatSource
夏季热源侧循环水量 | 夏季热源侧进水水温 | SummerUserEndWaterSupplyTemperature
夏季用户端供水温度 | 夏季热源侧回水水温 | SummerUserEndBackWaterTemperature
夏季用户端回水温度 | 夏季热源侧循环水量 | SummerUserEndCirculation
夏季用户端循环水量 | 夏季用户端供水温度 | SummerRoomTemperatureRange
夏季房间温度范围 | 夏季用户端回水温度 | Protel
夏季用户端循环水量
项目总造价
项目联系电话

## 通用属性
| id | id
| 项目名称 | ProName
| 水源类型 | WType
| 项目地址 | ProAdd
| 项目类型 | ProType
| 施工单位 | ConUnit
| 热泵设备厂家 | HpManufacturer
| 竣工日期 | FinTime
| 建筑面积 | CoveredArea
| 热泵类型 | HpType
| 工程性质 | EngCharacter
ProjectCommonCity | 使用形式 | UseFormat
| 末端形式 | TerminalForm
| 热泵项目总热负荷 | ProjectTHHp
| 热泵项目总冷负荷 | ProjectTCHp
| 热泵设备型号 | HpEquipmentType
| 热泵设备数量 | HpEquipmentNum
| 名义制热量 | NominalHeat
| 名义制冷量 | NominalCool
| 制热输入功率 | HeatInputPower
| 制冷输入功率 | CoolInputPower
| id | id
| 项目名称 | ProName | ProName
| 水源类型 | WType | Wtype
| 热源端循环泵数量 | HeatSourceSideCirculatingPumpNum | HSSCPNum
HSSCP | 热源端循环泵功率 | HeatSourceSideCirculatingPumpPower | HSSCPPower
| 热源端循环泵扬程 | HeatSourceSideCirculatingPumpHead | HSSCPHead
| 热源端循环泵流量 | HeatSourceSideCirculatingPumpFlow | HSSCPFlow
| 项目名称 | ProName | ProName
| 水源类型 | WType | Wtype
| 用户端循环泵数量 | UserSideCirculationPumpNum | USCPNum
USCP | 用户端循环泵功率 | UserSideCirculationPumpPower | USCPPower
| 用户端循环泵扬程 | UserSideCirculationPumpHead | USCPHead
| 用户端循环泵流量 | UserSideCirculationPumpFlow | USCPFlow
id
| 项目名称 | ProName | ProName
| 水源类型 | Wtype | WType
| 冬季抽水井水温 | WinterWaterPumpingWellTemperature | WWPWTemp
| 冬季回灌井水温 | WinterWaterRechargeWellTemperature | WWRWTemp
| 冬季热源侧进水水温 | WinterHeatSourceSideInletWaterTemperature | WHSSInWTemp
WinterType | 冬季热源侧回水水温 | WinterHeatSourceSideBacktWaterTemperature | WHSSBackWTemp
| 冬季热源侧循环水量 | WinterHeatSourceSideCirculatingWater | WHSSCWater
| 冬季用户端供水温度 | WinterUserEndWaterSupplyTemperature | WUEWSTemp
| 冬季用户端回水温度 | WinterUserEndBackWaterTemperature | WUEBWTemp
| 冬季用户端循环水量 | WinterUserEndCirculation | WUECircul
| 冬季房间温度范围 | WinterRoomTemperatureRange | WRTempeRange
| 项目名称 | ProName | ProName
| 水源类型 | WType | WType
| 夏季热源侧进水水温 | SummerHeatSourceSideInletWaterTemperature | SHSSInWTemp
| 夏季热源侧回水水温 | SummerHeatSourceSideBackWater | SHSSBackWTemp
| 夏季热源侧循环水量 | SummerSideCirculatingWaterHeatSource | SHSSCWater
SummerType | 夏季用户端供水温度 | SummerUserEndWaterSupplyTemperature | SUEWSTemp
| 夏季用户端回水温度 | SummerUserEndBackWaterTemperature | SUEBWTemp
| 夏季用户端循环水量 | SummerUserEndCirculation | SUECircul
| 夏季房间温度范围 | SummerRoomTemperatureRange | SRTempRange
| id | id | id
| 项目名称 | ProName | ProName
| 水源类型 | WType | Wtype
ProjectCost | 系统总造价 | ProTotalCost | ProTotalCost
| 机组造价 | UnitCost | UnitCost
| 系统造价 | SystemCost | SystemCost
| 项目联系电话 | ProTel | ProTel
详细信息
ProjectCommonCity
SeaWater
WasteWater
SurfaceWater
SoilSource
UndergroundWater
HSSCP
USCP
WinterType
SummerType
ProjectCost
GroundSourceSystem

## 海水源细化
| 项目名称 | ProName | ProName
| 水源类型 | WType | WType
| 直/间接型 | Direct/IndirectType | Type
| 换热介质 | Dowtherm | Dowtherm
| 海水井数量 | SeaWaterWellNum | SWWellNum
| 海水井深度 | SeaWaterWellDepth | SWWellDep
| 清水泵数量 | ClearWaterPumpNum | CWPNum
| 清水泵扬程 | ClearWaterPumpHead | CWPHead
| 清水泵流量 | ClearWaterPumpFlow | CWPFlow
| 清水泵功率 | ClearWaterPumpPower | CWPPower
SeaWater | 换热器类型 | HeatExchangerType | ExHeatType
| 换热器数量 | HeatExchangerNum | ExHeatNum
| 换热器换热面积 | HeatExchangerHeatExchangeArea | ExHeatArea
| 海水进水温度 | SWaterTemperature | SWInTemp
| 海水出水温度 | SeaYieldingWaterTemperature | SWOutTemp
| 海水流量 | SeaWaterFlow | SeaWaterFlow
| 除砂器数量 | DesanderNum | DesanderNum
| 除砂器型号 | DesanderType | DesanderType
| 软化水箱大小 | SoftenedWaterTankSize | SoftWTSize
| 软水装置型号 | WaterSoftenerType | SoftWType
| 补水泵数量 | WaterSupplyPumpNum | WPNum
| 补水泵功率 | WaterPumpPower | WPpower
| 水泵是否变频 | PumpVariableFrequency | PVariableFre
|  | id | id

## 污水源细化
项目名称 | ProName
水源类型 | WType | Wtype
直/间接型 | Direct/IndirectType | Type
换热介质 | Dowtherm | Dowtherm
污水泵数量 | SewagePumpNum | SPNum
污水泵扬程 | SewagePumpHead | SPHead
污水泵流量 | SewagePumpFlow | SPFlow
污水泵功率 | SewagePumpPower | SPPower
换热器类型 | HeatExchangerType | HEType
换热器数量 | HeatExchangerNum | HENum
换热器换热面积 | HeatExchangerHeatExchangeArea | HEHEArea
污水进水温度 | SewageInletTemperature | SInTemp
污水出水温度 | SewageOutletTemperature | SOutTemp
污水流量 | SewageFlow | SFlow
水处理仪型号 | WaterTreatmentInstrumentModel | WTIModel
定压膨胀罐型号/数量 | ConstantPressureExpansionTankModel/Num | CPETMode | CPETNum
补水箱大小 | FillWaterTankSize | FWTSize
补水泵数量 | WaterSupplyPumpNum | WSPNum
补水泵功率 | WaterSupplyPumpPower | WSPPower
水泵是否变频 | PumpVariableFrequency | PVFrequ

## 土壤源细化
| 项目名称 | ProName | ProName
| 水源类型 | WType | WType
| 打孔数目 | PunchedHoleNum | PHoleNum
| 孔深 | HoleDepth | HoleDepth
| 孔间距 | HoleDistance | HoleDistance
| 地下换热器材质 | UndergroundHeatExchangerMaterial | UHEMaterial
| 地下换热器管径 | UndergroundHeatExchangerDiameter | UHEDiameter
| 供热时间 | HeatTime | HeatTime
SoilSource | 制冷时间 | CoolTime | CoolTime
| 埋管形式 | BuriedPipeForm | BPFormat
| 地下换热器U型 | UndergroundHeatExchangerUType | UHEUType
| 地下换热器串并联 | UndergroundHeatExchangerSerial-parallel | UHESparallel
| 地下换热器总管长 | UndergroundHeatExchangertotalLength | UHETotalLen
| 水处理仪型号 | WaterTreatmentInstrumentModel | WTIModel
| 定压膨胀罐型号 | ConstantPressureExpansionTankModel/Num | CPETModel
| 定压膨胀罐数量 | ConstantPressureExpansionTankModel/Num | CPETNum
| 补水箱大小 | FillWaterTankSize | FWTSize | varchar(5)
| 补水泵数量 | WaterSupplyPumpNum | WSPNum | varchar(5)
| 补水泵功率 | WaterSupplyPumpPower | WSPPower | varchar(5)
| 水泵是否变频 | PumpVariableFrequency | PVFreque | varchar(4)

## 地下水源细化
项目名称 | ProName | ProName
水源类型 | WType | WType
打井数目 | WellNum | WellNum
提水井数量 | WaterExtractionWellsNum | WEWNum
回灌井数量 | RechargeWellNum | RWNum
井深 | WellDepth | WellDepth
单井提水量 | SingleWellWaterExtraction | SWWExtract
供热时间 | HeatTime | HeatTime
制冷时间 | CoolTime | CoolTime
取水管径 | WaterIntakePipeDiameter | WPDiameter
取水管材 | WaterIntakePipe | WPipe
回水管径 | BackwaterPipeDiameter | BWPDiameter
回水管材 | BackwaterPipe | BWPipe
除砂器型号 | DesanderModel | DModel
水处理仪型号 | WaterTreatmentInstrumentModel | WTIModel
定压膨胀罐型号 | ConstantPressureExpansionTankModel | CPETModel
定压膨胀罐数量 | ConstantPressureExpansionTankNum | CPETNum
补水箱大小 | FillWaterTankSize | FWTSize
补水泵数量 | WaterSupplyPumpNum | WSPNum
补水泵功率 | WaterSupplyPumpPower | WPPower
水泵是否变频 | PumpVariableFrequency | PVFreque

## 地表水细化
项目名称 | ProName | ProName
水源类型 | WType | WType
直/间接型 | Type | Type
换热介质 | Dowtherm | Dowtherm
水源取水泵数量 | WaterPumpNum | WPNum
水源取水泵扬程 | WaterPumpHead | WPHead
水源取水泵流量 | WaterPumpFlow | WPFlow
水源取水泵功率 | WaterPumpPower | WPPower
换热器类型 | HeatExchangerType | HEType
换热器数量 | HeatExchangerNum | HENum
换热器换热面积 | HeatExchangeAreaHeatExchanger | HEHeatArea
地表水进水温度 | SurfaceWaterInletTemperature | SWITemp
地表水出水温度 | SurfaceWaterOutletTemperature | SWOTemp
地表水流量 | SurfaceWaterFlow | SWFlow
除砂器数量 | DesanderNum | DNum
除砂器型号 | DesanderType | DType
软化水箱大小 | SoftenedWaterTankSize | SWTSize
软水装置型号 | WaterSoftenerType | SWTType
补水泵数量 | WaterSupplyPumpNum | WSPNum
补水泵功率 | WaterSupplyPumpPower | WSPPower
水泵是否变频 | PumpVariableFrequency | PVFrequ
SurfaceWater